# 补充文件（1 号）

项目名称：南开大学电力增容更新改造项目设计服务

项目编号：NK2026F007

致：各潜在供应商

关于“南开大学电力增容更新改造项目设计服务”项目的招标文件，现做如下补充及变更：

一、《第三章 项目需求书》的“三、设计范围  1.1 35kV变电站增容”部分，于原内容基础上进行补充：

35kV预制舱式变电站须满足以下要求：

①两路35千伏电源线电缆不能同路径敷设而是由不同路径进入新站预制舱。

②在新站设计时将两路35千伏电源线的预制舱室（含转带老站的开关）在不同区域独立放置；将2台新建变压器分别设置独立预制舱。

③做好消防设计、抗震设计，消防技术方案应符合GB 50016等规定，抗震设计应符合GB 50260等相关规定。

④各预制舱温度、湿度在设计时应满足规范和运行要求，保证二次舱具备恒温恒湿条件。

二、《第五章  合同范本》的“一、工程概况 3.工程内容及规模：（1）35KV变电站增容”部分，于原内容基础上进行补充：

35kV预制舱式变电站须满足以下要求：

①两路35千伏电源线电缆不能同路径敷设而是由不同路径进入新站预制舱。

②在新站设计时将两路35千伏电源线的预制舱室（含转带老站的开关）在不同区域独立放置；将2台新建变压器分别设置独立预制舱。

③做好消防设计、抗震设计，消防技术方案应符合GB 50016等规定，抗震设计应符合GB 50260等相关规定。

④各预制舱温度、湿度在设计时应满足规范和运行要求，保证二次舱具备恒温恒湿条件。

三、《第五章  合同范本》的“附件1  一、本工程设计范围 （1）35KV变电站增容”部分，于原内容基础上进行补充：

35kV预制舱式变电站须满足以下要求：

①两路35千伏电源线电缆不能同路径敷设而是由不同路径进入新站预制舱。

②在新站设计时将两路35千伏电源线的预制舱室（含转带老站的开关）在不同区域独立放置；将2台新建变压器分别设置独立预制舱。

③做好消防设计、抗震设计，消防技术方案应符合GB 50016等规定，抗震设计应符合GB 50260等相关规定。

④各预制舱温度、湿度在设计时应满足规范和运行要求，保证二次舱具备恒温恒湿条件。

- 服务期限变更为：2026年3月19日至工程竣工验收结算

- 开标时间变更为：2026年3月13日9:30（北京时间）

本补充文件是招标文件的一部分，与招标文件具同等法律效力。如与招标文件要求不一致，以本补充文件为准。请贵单位将回执页盖章、扫描，回传至代理机构邮箱号：xcsd-a@tjxcsd.com。

谢谢合作！

项目联系人：高俊、张忠义

电话：022-23717450-8011

电子邮箱：xcsd-a@tjxcsd.com

南开大学招投标管理办公室

天津信诚盛德工程咨询有限公司

2026年2月25日

更正公告确认回执1

致：南开大学

我公司已收到并阅读贵单位发出关于项目编号为NK2026F007 的南开大学电力增容更新改造项目设计服务更正公告。

我公司已明确知悉补充及更正事项内容，在此确认我方在投标中已考虑和包含了更正公告中的要求。并对于2026年3月13日09时30分（北京时间）开标及更正公告内容无异议。

投标人：（公司名称）（盖章）

年  月   日