# 补充文件

项目名称：南开大学膳食服务中心燃气报警器采购项目

项目编号：NK2026H045N

致：各潜在供应商

关于“ 南开大学膳食服务中心燃气报警器采购项目” 的供应商问题澄清如下：

问题一：现场是否有可以利旧的材料，有的话具体有多少。

回复：可以利旧，根据拆除后的情况确定，如线路老化须进行更换，具体数量以实际拆除后的情况为准，投标人请根据以上内容综合考量进行报价。

问题二：所有报警器与控制器一共需要走多少米线路，多少米金属管路。

回复：同问题一回复。

问题三：控制器与探测器之间的通讯方式是4-20mA还是RS485的。

回复：RS485。

问题四：食堂房顶有多高，是否有桥架。

回复：6米，有桥架。

问题五：现有可燃气体报警系统的型号。

回复：津南校区TC-B03-3；八里台校区GT-CA228。

本补充文件是采购文件的一部分，与采购文件具同等法律效力。如与采购文件要求不一致，以本补充文件为准。请贵单位将回执页 盖章、扫描，回传至代理机构邮箱号：yitianzb@126.com。

谢谢合作！

联系人：尹宝媛、佟丽萍、徐珊珊、付维、张雨琦

电话：18526100791/16602602370

电子邮箱：yitianzb@126.com

南开大学招投标管理办公室

天津倚天工程咨询有限公司

2026年7月10日

补充公告确认回执

致：南开大学

我公司已收到并阅读贵单位发出关于项目编号NK2026H045N的南开大学膳食服务中心燃气报警器采购项目更正公告。

我公司已明确知悉：

1、更正公告内容、对供应商疑问函的答复等相关事项，在此确认我方在投标中已考虑和包含了更正公告中的要求。

2、原招标公告和招标文件如涉及上述内容的亦作同步更新。原招标文件与本公告有矛盾的地方，以本公告为准。

供应商：（公司名称）（盖章）

年  月   日