补充文件
项目名称：南开大学膳食服务中心燃气报警器采购项目
项目编号：NK2026H045N
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致：各潜在供应商
关于“ 南开大学膳食服务中心燃气报警器采购项目” 的供应商问题澄清如下：
问题一：现场是否有可以利旧的材料，有的话具体有多少。
回复：可以利旧，根据拆除后的情况确定，如线路老化须进行更换，具体数量以实际拆除后的情况为准，投标人请根据以上内容综合考量进行报价。

问题二：所有报警器与控制器一共需要走多少米线路，多少米金属管路。
回复：同问题一回复。

问题三：控制器与探测器之间的通讯方式是4-20mA还是RS485的。
回复：RS485。

问题四：食堂房顶有多高，是否有桥架。
回复：6米，有桥架。

问题五：现有可燃气体报警系统的型号。
回复：津南校区TC-B03-3；八里台校区GT-CA228。
本补充文件是采购文件的一部分，与采购文件具同等法律效力。如与采购文件要求不一致，以本补充文件为准。请贵单位将回执页 盖章、扫描，回传至代理机构邮箱号：yitianzb@126.com。

谢谢合作！
联系人：尹宝媛、佟丽萍、徐珊珊、付维、张雨琦
电话：18526100791/16602602370
电子邮箱：yitianzb@126.com
南开大学招投标管理办公室 
天津倚天工程咨询有限公司
2026年7月10日
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致：南开大学



我公司已收到并阅读贵单位发出关于项目编号NK2026H045N的南开大学膳食服务中心燃气报警器采购项目更正公告。
我公司已明确知悉：
1、更正公告内容、对供应商疑问函的答复等相关事项，在此确认我方在投标中已考虑和包含了更正公告中的要求。
2、原招标公告和招标文件如涉及上述内容的亦作同步更新。原招标文件与本公告有矛盾的地方，以本公告为准。




供应商：（公司名称）（盖章）



年  月   日
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