# 补充文件（2 号）

项目名称：南开大学八里台校区综合实验楼部分维修改造工程

项目编号：NK2025G036

致：各潜在供应商

关于“ 南开大学八里台校区综合实验楼部分维修改造工程” 的供应商问题澄清如下：

一、“室外雨水检查井清掏和修复”存在清单项目重复，在房修土建工程“第8项”和房修雨水管及电气工程“第9项”中均有此项？

回复：南开大学八里台校区综合实验楼部分维修改造工程”项目招标工程量清单中，“室外雨水检查井清掏和修复”存在清单项目重复，在房修土建工程“第8项”和房修雨水管及电气工程“第9项”中均有此项。报价时请将“室外雨水检查井清掏和修复”相关所有费用报在房修雨水管及电气工程“第9项”中,房修土建工程“第8项”无需报价。

本补充文件是采购文件的一部分，与采购文件具同等法律效力。如与采购文件要求不一致，以本补充文件为准。请贵单位将回执页 盖章、扫描，回传至代理机构邮箱号：xcsdyygs@126.com。

谢谢合作！

项目联系人：高俊、张忠义

电话：022-23717450-8011

电子邮箱：xcsdyygs@126.com

南开大学招投标管理办公室

天津信诚盛德工程咨询有限公司

2026年1月14日

更正公告确认回执2

致：南开大学

我公司已收到并阅读贵单位发出关于项目编号为NK2025G036 的南开大学八里台校区综合实验楼部分维修改造工程更正公告。

我公司已明确知悉更正公告内容、对供应商疑问函的答复等相关事项，在此确认我方在投标中已考虑和包含了更正公告中的要求。并对于2026年1月19日09时30分（北京时间）开标及更正公告内容无异议。

投标人：（公司名称）（盖章）

年  月   日