南开大学八里台校区2026-2029年度二主楼与体育馆水源热泵空调机组的运行与维护项目答疑澄清文件

致各供应商：
现对“南开大学八里台校区2026-2029年度二主楼与体育馆水源热泵空调机组的运行与维护项目”（项目编号：NK2026F042）供应商提出的答疑问题进行澄清，具体内容如下：
疑问事项一：
疑问内容：水源热泵空调机组（压力容器） WPS350.2CFFST—C，克莱门特螺杆式水源热泵空调机组1801,3602,3702E，克莱门特活塞式水源热泵空调机组 1803，机组使用说明书是否存在，是否提供给中标（成交）供应商。

答复：3702E 克莱门特螺杆式水源热泵机组 一台（2025年投入使用）可提供使用说明书。

计划采购的1803 克莱门特活塞式水源热泵机组一台、1801 克莱门特螺杆式水源热泵机组一台，在采购完成后可提供使用说明书。

疑问事项二：

疑问内容：更换专用压缩机冷冻油、更换过滤器、补充制冷剂、换热器清洗等所需材料是否由采购人提供；仍处于质保期的3702E 克莱门特螺杆式水源热泵机组，是否由中标（成交）供应商进行上述维保内容。

答复：处于质保期的3702E 克莱门特螺杆式水源热泵机组一台，由中标（成交）供应商进行更换专用压缩机冷冻油、更换过滤器、补充制冷剂等维保内容，所需材料由中标（成交）供应商提供。换热器清洗不在本次招标范围内。

计划采购的1803 克莱门特活塞式水源热泵机组一台、1801 克莱门特螺杆式水源热泵机组一台，由中标（成交）供应商进行更换专用压缩机冷冻油、更换过滤器、补充制冷剂等维保内容，所需材料由中标（成交）供应商提供，在采购完成后换热器清洗不在本次招标范围内。

疑问事项三：

疑问内容：据现场人员口述，二主楼水源井1234号浅水井实际深度为280米，56号深水井实际深度为420米，体育馆为4口420米深水井，2口280米浅水井，与招标文件内容不符，请采购人进行澄清。若对实际井深不清，洗井部分价格中标（成交）供应商可否据要求据实际深度结算。

答复：体育馆6口井，2口浅水井约280米、4口深水井约400米；

二主楼4口井，4口浅水井约300米，2口深水井约460米。

疑问事项四：

疑问内容：二主楼及体育馆空调系统已使用多年，踏勘中发现大量锈蚀管路压力表及阀门，在中标（成交）供应商正常履行合同内容情况下，若发生爆管情况产生的屋顶、墙面、家具、灯具、设备等其他损失是否由采购人负责。

答复：在合同履行期间，如出现管路压力表及阀门锈蚀等情况，中标（成交）供应商需及时上报、维修、更换锈蚀管路压力表及阀门，确保空调机组设备正常、安全运行，若发生爆管情况产生的屋顶、墙面、家具、灯具、设备等其他损失由中标（成交）供应商负责。

项目联系人：王斌
电话：18532156542

电子邮箱：zhaobiao01@zyzbdl.com

南开大学招投标管理办公室

中钰招标有限公司

2026年06月05日

澄清文件回执（NK2026F030）

	供应商名称
	

	是否收到并明确通知内容
	是□      否□

	项目联系人
	

	联系方式
	

	请收到上述澄清文件后，在回执上签字盖章后扫描以邮件形式回复确认。（邮箱：zhaobiao01@zyzbdl.com）


     经办人（签字或加盖单位公章）：

                       日期：
